РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# Р Е Ш Е Н И Е

26 февраля 2015 года                                                                                      № 498

Об утверждении порядка проведения

осмотра зданий, сооружений в целях

оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания

Для исполнения полномочий по решению вопросов  местного значения на основании  Федерального закона от 06.10. 2003года № 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ч.11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений муниципального района «Мещовский район» (прилагается).

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Восход» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Мещовский район». www.meshovsk.ru

Глава муниципального района

«Мещовский район»                                                                              А.А. Шилов

Приложение

к решению  Районного Собрания

МР «Мещовский район»

от 26 февраля 2015г. №498

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки  их технического состояния и надлежащего  технического обслуживания на территории муниципального района «Мещовский район»

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок)  разработан  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Мещовский район».

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - Осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального района «Мещовский район» (далее - Район)

За исключением  случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в  Район заявления от физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении  угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений  проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристиками надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов.

6. Оценка технического  состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим снос или реконструкции (далее – Комиссия).

7. Комиссия осуществляет оценку   технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями  Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов),  изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения  в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет  не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется Акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению №1 к Порядку

(далее - Акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений  - Акт при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению № 2. К Акту прикладываются материалы фото фиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений:

- о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения  требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим  характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в Акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр  акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр - хранится в архиве администрации муниципального района «Мещовский район».

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов, администрация муниципального района «Мещовский район» направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения, в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией  муниципального района, включающий такие разделы, как: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении акта осмотра.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение № 1

К порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

Оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания на территории

муниципального района «Мещовский район»

Акт осмотра здания (сооружения)

___________________  «_____»____________20____г.

(населенный пункт)

1.Наименование здания (сооружения)_________________________________________________________________________

2.Адрес___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Владелец (балансодержатель)____________________________________________________________________

4.Пользолватели(наниматели, арендаторы)__________________________________________________________________________

5.Год постройки____________________________________________________________________________

6.Материал стен_________________________________________________________________________________

7.Этажность__________________________________________________________________________

8.Наличие подвала______________________________________________________________________________

9.Конструкция фундамента__________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя комиссии___________________________________________________________________________

Члены комиссии:

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Представители

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Произвела осмотр_______________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

по вышеуказанному адресу.

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство |  |  |
| 2. | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3. | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4. | Несущие стены(колонны) |  |  |
| 5. | Перегородки |  |  |
| 6. | Балки (фермы) |  |  |
| 7. | Перекрытия |  |  |
| 8. | Лестницы |  |  |
| 9. | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 10. | Кровля |  |  |
| 11. | Наружная отделка: |  |  |
|  | А)архитектурные детали |  |  |
|  | Б)водоотводящие устройства |  |  |
| 12. | Внутренняя отделка |  |  |
| 13. | Центральное отопление |  |  |
| 14. | Местное отопление |  |  |
| 15. | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 16. | Газоснабжение |  |  |
| 17. | Вентиляция |  |  |
| 18. | Энергосбережение, освещение |  |  |
| 19. | Технологическое оборудование |  |  |
| 20. | Встроенные помещения |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

- Взятие проб материалов для испытаний____________________________________________________

- Другие замеры и испытания конструкций и оборудования________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение № 2

К порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях

Оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания на территории

муниципального района «Мещовский район»

Акт осмотра здания (сооружений) при аварийных ситуациях

или угрозе разрешения

1.Наименование здания (сооружения)________________________________________________________________________

2.Адрес__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Владелец (балансодержатель)___________________________________________________________________

4.Пользолватели(наниматели, арендаторы)_________________________________________________________________________

5.Год постройки__________________________________________________________________________

6.Материал стен________________________________________________________________________________

7.Этажность_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Наличие подвала______________________________________________________________________________

9.Конструкция фундамента__________________________________________________________________________ воздействий__________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя комиссии____________________________________________________________________________

Члены комиссии:

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Произвела осмотр_______________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

Пострадавших в результате ___________________________________________________________________

(краткое описание последствий неблагоприятных воздействий)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии