АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2020 г.                              	                              	                           № 502

- Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МР «Мещовский район» к работе в осенне-зимний период

- На основании ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 7, 35 Устава муниципального района «Мещовский район», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», администрация муниципального района «Мещовский район»

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МР «Мещовский район» к работе в осенне-зимний период (прилагается).

- 2. Поручить проведение проверки готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МР «Мещовский район» к работе в осенне-зимний период комиссии, состав которой утверждается постановлением администрации МР «Мещовский район».

- 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Мещовский район» Симакова Б.В.

И.о. главы администрации                                                                               В.Г. Поляков

Приложение

к постановлению администрации

МР «Мещовский район»

от 27 октября 2020 г. № 502

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ (ТЕПЛОСЕТЕВЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МР «МЕЩОВСКИЙ РАЙОН»  К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

- 1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории МР «Мещовский район», своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшими задачами органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства МР «Мещовский район» к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- 2. Работа комиссии по проверке готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МР «Мещовский район» к работе в осенне-зимний период

2.1. Администрация муниципального района «Мещовский район» организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей МР «Мещовский район» и теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии в МР «Мещовский район» определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке постановлением администрации МР «Мещовский район».

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

- Таблица 1

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду

| N п/п | Объекты, подлежащие проверке, адрес | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Мещовские тепловые сети», в том числе: | 13 | август |  |
| 1 | Котельная, Мещовский район, д. Б. Алешино, ул. Новая, д.1, стр.2 | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 2 | Котельная, Мещовский район, д. Торкотино, ул. Центральная, д.2, стр.1. | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 3 | Котельная, Мещовский район, п. Лесной, ул. Центральная, д.11 | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 4 | Котельная, Мещовский район, ж/д ст. Кудринская, ул. Перспективная, д.13а | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 5 | Котельная, Мещовский район, д. Картышово, ул. Корягина, д.4 | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 6 | Котельная, Мещовский район, д. Картышово, ул. Центральная, д.11. | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 7 | Котельная, Мещовский район, п. Серпейск, ул. Ленина, д.17 | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 8 | Котельная, Мещовский район, п. Молодежный, ул. Юбилейная, д. 3а | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 9 | Котельная, г. Мещовск, ул. Чернышевского, д.19 | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 10 | Котельная, г. Мещовск, пр-т Революции, д. 47 | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 11 | Котельная, г. Мещовск, пр-т Революции, д.55 | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 12 | Тепловой пункт, г. Мещовск, ул. Пушкина, д.2а | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
| 13 | Тепловой пункт, г.Мещовск, ул.П.Хлюстина, д.1 | 1 | август | В соответствии с приложением N 3 |
|  | ООО «Кировэнергосервис», в том числе: | 1 |  |  |
| 14 | Котельная ЦРБ г.Мещовск, ул Освободителей, 1а | 1 |  | В соответствии с приложением N 3 |
|  | Бюджетные организации, в том числе: | 13 | август |  |
| 16 | Отдел образования администрации МР «Мещовский район» г. Мещовск, ул. Чернышевского, д.14 |  |  | В соответствии с приложением N 4 |
| 17 | МКОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа» Мещовский район, п. Лесной, ул. Центральная, д. 11 | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 18 | МКОУ «Красносадовская начальная общеобразовательная школа» Мещовский район, д. Картышово, ул. Корягина, д. 4 | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 19 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Молодежный» Мещовский район, пос. Молодежный, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 20 | МКОУ «Алешинская основная общеобразовательная школа» Мещовский район, д. Б. Алешино, ул. Новая, д. 14 | 1 |  |  |
| 21 | МКОУ «Серпейская средняя общеобразовательная школа» Мещовский район, с. Серпейск, ул. Ленина, д. 17 | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 22 | МКОУ «Мещовская средняя общеобразовательная школа» г. Мещовск, ул. Освободителей, д. 3а | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 23 | МКОУ ДО «Мещовский центр диагностики и консультирования» г. Мещовск, ул. Чернышевского, д.19 | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 24 | МКОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Воспитание» г. Мещовск, ул. Луначарского, д.11 | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 25 | МКДОУ «Мещовский детский сад «Солнышко» | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 26 | Отдел культуры администрации МР «Мещовский район» г. Мещовск, пл. Ленина, д.1 | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 27 | МКОУ ДО «Мещовская ДШИ» г. Мещовск, пр-т Революции, д. 28 | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |
| 28 | ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» участковая больница Мещовского района г. Мещовск, ул. Освободителей, д. 1а | 1 | август | В соответствии с приложением N 4 |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Срок выдачи актов готовности:

не позднее 1 сентября  - для теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии.

Срок выдачи паспортов:

не позднее 15 сентября - для теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду.

- 3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих (теплосетевых)

организаций, потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых подключены к системе

теплоснабжения, с комиссией

3.1. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию МР "Мещовский район" информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении N 3.

Комиссия проводит осмотр объектов проверки, оформляет акт проверки готовности к отопительному периоду.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично в п. 10, 15, 17, приложения 4, потребители представляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно.

- Приложение №1

- к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/________ гг.

________________________                         "___" ___________ 20__ г.

(место составления акта)                          (дата составления акта)

Комиссия, утвержденная

__________________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в  соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "___" ________________ 20___ г., утвержденной

__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "___" _________ 20___ г. по "___" _________ 20___ г. в соответствии с

Федеральным  законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

Организации (теплосетевой организации), потребителя тепловой энергии, в

отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ___________________________;

2. ___________________________;

3. ___________________________;

...

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:

__________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии  по  итогам  проведения  проверки готовности к отопительному

периоду:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___" ___________ 20__ г.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении

которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*>  При  наличии  у  комиссии  замечаний  к  выполнению  требований по

готовности  или  при  невыполнении  требований  к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень

замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

N ____ от "____" ________________ 20__ г. проверки

готовности к отопительному периоду

1. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

- Приложение №2

- к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _________/_________ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В  отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. _______________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

______________________/_____________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению проверки готовности

к отопительному периоду)

- Приложение №3

- к Программе

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ (ТЕПЛОСЕТЕВЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях оценки готовности теплоснабжающих  (теплосетевых) организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих (теплосетевых) организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения 3.

- Приложение №4

- к Программе

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня, с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.